Опросный лист для выбора кориолисовых расходомеров СКАТ-С

| Общая информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие *: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата заполнения: |  |
| Контактное лицо *: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тел. / факс *: |  |
| Адрес *: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: |  |
| Опросный лист № |  |  | Позиция по проекту: |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество *: |
| Информация об измеряемой среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая среда *: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фазовое состояние *: |  |
| Состав (если смесь): |  |  |  |  |  | Концентрация (если раствор): % |  |  |  |  | Наличие газа (если жидкость): % |  |
| агрессивная | склонность к налипаниям |  |  |  |  | абразивная: до % твердых частиц; размер частиц до мм |  |  |  |  |  |  |
| Информация о процессе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значения параметров: |  |  |  |  | Мин. |  | Ном. |  | Макс. | Единицы | Трубопровод на объекте: |  |
| Измеряемый расход *: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номинальный диаметр трубопровода *: мм; Толщина стенки: мм Материал трубопровода: Стандарт фланцев: Форма уплотнительной поверхности фланцев расходомера: |  |
| Давление среды *: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура среды *: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | oC |  |  |
| Температура окружающей среды *: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | oC |  |  |
| Плотность *: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вязкость *: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к исполнению расходомера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Погрешность измерения: Массового расхода жидкости * - % Плотности - |  |  |  |  |  |  |  | Допустимая потеря давления на расходомере: - при номинальном расходе - - при максимальном расходе * - |  |  |  |  |
| Взрывозащита: Питание расходомера: Количество кабельных вводов (М20х1,5): Материал кабельных вводов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выходные сигналы: 4-20 мА (кол-во 1); част.-имп. (кол-во 1); цифровой - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительное оборудование, аксессуары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые средства конфигурации: |  |  |  | Программное обеспечение СКАТ-ТС конфигуратор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответные фланцы |  | с коническими переходами (если будет предложен расходомер с сужением трубопровода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - поля, обязательные для заполнения!	Для получения подсказки по выбранному полю нажмите F1!